| Производство ЛОС, КНС, резервуаров из стеклопластика и полипропилена | ООО «ВСТ-Инжиниринг» 141730, МО, г. Лобня, ул. Окружная, д.13 ИНН 5047275793, КПП 504701001 ОГРН 1235000057896 www.qubolos.ru info@qubolos.ru Тел.: 8 (495) 778 35 45 |
| --- | --- |

Опросный лист на проектирование и изготовление ЛОС

(очистных сооружений дождевых, ливневых стоков)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

|  | Вопрос | Ед.изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный (пиковый) приток дождевых вод | л/с |  |
| 2 | Общая площадь территории водосбора | м.кв |  |
| 3 | Площадь асфальтированной территории | м.кв |  |
| 4 | Площадь крыш | м.кв |  |
| 5 | Площадь газонов | м.кв |  |
| 6 | Характер территории: автопредприятие, складская зона, застроенная территория, стройплощадка, нефтебаза, промпредприятие и т.д. |  |  |
| 7 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 8 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения | мг/л |  |
| 9 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв | мм |  |
| 10 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 11 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений | мг/л |  |
| 12 | Точка сброса очищенных вод: в канализацию ИЛИ на рельеф (ненужное зачеркнуть) |  |  |
| 13 | Исполнение: подземное (в одном корпусе / в отдельных корпусах), подземное под проезжей частью (в одном корпусе / в отдельных корпусах) / блочно-модульное |  |  |

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4,5.

2.Если пункты 10,11 не известны, обязательно заполните пункт 12.

* Окончательное значение рассчитывает производитель.

Специальные требования:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата_______________Подпись:__________________