| Производство ЛОС, КНС, резервуаров из стеклопластика и полипропилена | ООО «ВСТ-Инжиниринг» 141730, МО, г. Лобня, ул. Окружная, д.13 ИНН 5047275793, КПП 504701001 ОГРН 1235000057896 www.qubolos.ru info@qubolos.ru Тел.: 8 (495) 778 35 45 |
| --- | --- |

Опросный лист  на проектирование и изготовление канализационной насосной станции (КНС)

Наименование объекта _____________________________

Ф.И.О. ___________________________

Телефон_______________________

Специальные требования:

1. Если пункт 1 заполнен, пункты 3,4,10,11,12 НЕ обязательны для заполнения.

2. Если пункты 1 и 4 не известны, то обязательно заполнить пункты 11 и 12.

Дата________________________

Подпись ___________________

# Text boxes

| № | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Желаемые тип и марка насосов |  |  |
| 2 | Вид стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные) |  |  |
| 3 | Максимальный приток сточных вод | м. куб/час |  |
| 4 | Расчетный напор на выходе из КНС | м |  |
| 5 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |
| 6 | Количество подводящих трубопроводов |  |  |
| 7 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D вх | мм |  |
| 8 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), h вх | мм |  |
| 9 | Направление подводящего трубопровода | часов |  |
| 10 | Количество насосов: рабочих резервных запасных на склад |  |  |
| 11 | Длина напорного трубопровода | м |  |
| 12 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
| 13 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) |  |  |
| 14 | Материал напорного трубопровода |  |  |
| 15 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, D вых | мм |  |
| 16 | Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), h вых | мм |  |
| 17 | Направление напорного трубопровода | часов |  |
| 18 | Корзина для сбора крупного мусора ИЛИ отбойник на входе в КНС |  |  |
| 19 | Направление ввода кабелей КНС | часов |  |
| 20 | Расстояние от КНС до пульта управления | мм |  |
| 21 | Установка под проезжей частью (да/нет) |  |  |
| 22 | Необходимость теплоизоляции КНС |  |  |
| 23 | Глубина теплоизоляции КНС, HT | мм |  |